## Slide 1
Automation: cDNA / RT
Temp module / sample plate
Thermocycler module / cDNA plate
Primer mix
RT reaction mix
Reagents trough
Reagents
Tip rack
10uL
Tip rack
200uL
Tip rack
200uL
Tip rack
10uL

## Slide 2
Automation: PCR / clean-up
Primer mix
RT reaction mix
Reagents trough
Primer Pool A / mastermix
Primer Pool B / mastermix
Magnetic module / cleanup plate
Beads
Ethanol
Waste
Water
Reagents
Tip rack
10uL
Tip rack
200uL
Thermocycler module / PCR plate
Temp module / cDNA plate
Tip rack
200uL
Tip rack
10uL
Ethanol
Waste

## Slide 3
Automation: normalisation
Barcodes 1
Ligation mastermix
Reagents trough
Magnetic module
Beads
Ethanol
Waste
Water
Reagents
Tip rack
10uL
Thermocycler module / normalized DNA plate
Temp module / DNA plate
Tip rack
10uL
Ethanol
Waste
Barcodes 2
Barcodes 3

## Slide 4
Automation: post-normalisation
Primer mix
RT reaction mix
Reagents trough
Primer Pool A / mastermix
Primer Pool B / mastermix
Magnetic module / PCR plate
Beads
Ethanol
Waste
Water
Reagents
Tip rack
10uL
Tip rack
200uL
Thermocycler module / PCR plate
Temp module / cDNA plate
Tip rack
200uL
Tip rack
10uL
Ethanol
Waste