## Slide 1
Automation: cDNA
Temp module / RNA plate
Thermocycler module / cDNA plate
Primer mix
RT reaction mix
Reagents trough
Reagents
Tip rack
10uL
Tip rack
10uL

## Slide 2
Automation: PCR tiling
Reagents trough
Primer Pool A / mastermix
Primer Pool B / mastermix
Temp module / cDNA plate
Thermocycler module / PCR plate A
Reagents
PCR plate B
Tip rack
200uL
Tip rack
10uL

## Slide 3
Automation: Clean up
Magnetic module / cleanup plate
Beads
Ethanol
Waste
Water
Reagents
Ethanol
Waste
Temp module / PCR plate
Tip rack
200uL
Tip rack
200uL